Załącznik nr 4 zapytania ofertowego ZGK. 251.1.2.2026

Informacje dotyczące parametrów studni na poszczególnych stacjach uzdatniania wody:

| Lokalizacja Stacji uzdatniania wody | Max. głębokość otworu [m] | Dobowy pobór wody [m3/doba] |
| --- | --- | --- |
| SUW Dębowiec | 50 | 13 |
| SUW Templewko | 50 | 8 |
| SUW Popowo | 50 | 42 |